服务商对客户需求描述

一、客户背景 五羊本田作为摩托车制造企业，生产过程中大量使用各类量具设备（如扭矩扳子、气压监控仪、力矩监控仪等检测工具），用于产品出厂检验、安全监测、贸易结算等关键环节。这些设备需按照国家计量法规和内部质量管理要求，定期进行检定/校准，确保测量数据的准确性和可追溯性。目前企业通过线下表格或分散方式管理量具台账、检定计划和检测记录，管理效率较低且存在合规风险。 二、客户痛点 痛点一：量具台账分散，资产与计量信息割裂 企业量具设备涉及A类和B类等多个管理类别，设备基础信息（名称、制造厂、型号规格、出厂编号、固定资产号、入账日期、使用部门、保管者等）与计量管理信息（测量范围、精度要求、分辨率、检定单位、送检方式等）分散在不同载体中维护，缺乏统一的数字化台账。设备当前状态（使用中、送检中、停用备用、停用维修、报废、遗失）无法实时掌握，经常出现"找不到设备""不知道设备在哪"的情况。 痛点二：检定计划靠人盯，漏检超期风险高 每台量具设备都有固定的检定/校准周期（以月或天为单位），目前依赖人工记忆或Excel提醒来跟踪到期时间，容易出现漏检或超期使用的情况。一旦超期未检，将面临质量体系审核不符合项、产品测量数据不可信等严重后果。客户需要提前多级提醒机制（1个月、28天、25天、20天、10天、7天、3天），但现有手段难以系统化实现。 痛点三：检测过程无痕迹，结果追溯困难 每次送检（外检送检、外检现场检、本公司内检）后的检测结果、详细数据、照片/报告附件散落在纸质文件或个人电脑中，没有集中归档。当发生质量问题时，无法快速调取某台设备某次检测的完整记录，导致问题溯源耗时耗力。不合格设备的处理建议（继续使用、维修后复检、申请报废）也缺乏规范的记录和流转机制。 痛点四：报废审批流程不透明，责任界定模糊 当量具设备检测不合格需要报废时，从申请人发起、部门审批到计量部门审批的全流程缺乏线上化的审批记录，审批状态（待提交、发起部门审批中、计量审批中、已完成、已驳回）不透明，审批意见无书面留痕。一旦后续产生争议，难以厘清各环节责任。 痛点五：多机构协作管理复杂，证书编号繁多 企业的检定工作涉及多个外部机构（赛宝检测中心、广州计量检测技术研究院、广州测试中心、广州能源计量研究院、广东省计量科学研究院等），加上内检和现场强检等多种方式，每个机构出具的证书编号规则不同（NL/NH/ZCL/RE/RSL等多类前缀），人工管理极易混乱，证书到期与设备检定周期的对应关系也难以精准匹配。 三、客户要解决的问题 一、建立统一的量具设备数字台账 将A类和B类量具设备的全部信息纳入统一平台管理，实现设备档案（底表）与计量台账（主台账）的一体化管理，做到一台设备一套完整档案，涵盖类别、编号、参数、位置、状态、责任人、检定信息等全维度数据。 二、实现检定计划的自动化管理与多级预警 基于每台设备的维护周期自动生成检测任务，支持灵活设置提前提醒规则（1个月至3天共7个提醒节点），自动推送待办给对应的计量管理员和检测人员，杜绝漏检和超期情况。 三、规范检测执行全过程的数据留痕 为每次检测建立完整的电子记录，包括检测日期、检测人、检测结果、详细数据、照片/报告附件、处理建议和管理证书编号，实现检测过程的全程可追溯。 四、打通不合格设备处置与报废审批闭环 当检测结果为不合格时，能够直接触发报废申请流程，实现在线多级审批（发起部门审批加计量审批），全程留痕，状态透明，责任清晰。 五、实现标识状态的动态可视化管理 对每台设备的标识状态（合格证绿色、准用证咖啡色/黄色、可用证橙色、禁用红色、报废红色、涂色绿/白/黄等）进行动态更新，确保现场设备标识与实际状态一致，避免误用不合格设备。 四、客户期望达到的效果 效果一：台账一目了然，设备全景掌控 通过量具设备主台账和设备底表的联动，管理人员可以随时查看任意台设备的完整信息，包括它在哪里、谁在用、什么状态、什么时候该检、上次在哪里检的、证书编号是多少。设备状态（使用中/送检中/停用/报废/遗失）实时更新，不再有"失联设备"。 效果二：检定零漏期，提醒自动化 系统根据维护周期自动生成检测任务并按配置的提醒节点主动推送，计量管理员无需逐台手工核对日期。所有待检、已检、逾期的任务状态清晰可见，大幅降低漏检风险，满足质量体系审核对计量器具有效性的要求。 效果三：检测全程留痕，随时可追溯 每一次检测都有完整的电子记录，包括文字数据、附件报告和处理建议。质量审核或客户验厂时，可即时调出任意设备任意时段的检测记录和证书，响应速度从原来的"翻半天纸质档案"缩短到"秒级检索"。 效果四：报废流程规范化，审批有据可查 不合格设备的报废申请在线上完成全流程审批，每个环节的状态和意见均有记录，审批进度实时可查。既满足了企业管理制度的要求，也为后续可能的审计或争议提供了完整的证据链。 效果五：多机构协同高效，证书管理有序 与多个外部检定机构的协作信息集中管理，各类证书编号分类清晰，证书有效期与设备检定周期的关联关系由系统自动维护，减少人工核对工作量，降低证书管理出错率。 五、总结 五羊本田径的核心诉求是从分散、被动的传统计量管理模式，升级为集中、主动、可追溯的数字化计量管理体系。其本质需求不是简单的"把表格搬到线上"，而是围绕量具设备计量全生命周期——建档、台账、计划、检测、处置、报废——构建一套完整的业务闭环管理系统，在满足法规合规底线的同时，显著提升管理效率和质量管控能力。

服务商对客户交付物智能表格描述

一、量具设备主台账(AB类) — 核心主表 用于管理A类和B类量具设备的完整台账信息，记录每台设备的基本参数（编号、范围、精度、分辨率）、存放位置、标识状态、计量需求出处、检定单位、送检方式等核心数据，并支持生成检测任务。是整个系统的核心主表，其他子表均围绕其展开。使用对象为计量管理员、设备管理员、质量管理人员。 二、设备底表 — 设备档案表 用于记录每台量具设备的详细档案信息，包括设备名称、制造厂、型号规格、出厂编号、固定资产号、入账日期、使用部门、存放点、保管者、当前仪器状态和维护周期等。作为设备的基础信息库，与主台账形成互补关系，主台账侧重计量管理属性，底表侧重设备资产属性。使用对象为设备管理员、资产管理人员、计量管理员。 三、检测任务表（全数）— 检定计划表 用于根据主台账中设备的检定周期自动或手动生成检测任务，记录每台设备的指派日期、计划完成日期、实际完成日期和提醒设置（可设置提前1个月/28天/25天/20天/10天/7天/3天提醒）。是连接台账与检测记录的中间调度表。使用对象为计量管理员、检测人员。 四、检测记录表（全数）— 检定结果表 用于记录每次检测的实际执行情况，包括检测日期、检测人、检测结果（合格/不合格）、详细检测数据、照片或检测报告附件、处理建议（继续使用/维修后复检/申请报废）以及管理证书编号。是检测任务的执行结果落地表。使用对象为检测人员、计量管理员、质量管理人员。 五、报废申请流程表 — 审批流程表 用于管理量具设备报废的全流程审批，记录任务编号、申请人、审批状态（待提交/发起部门审批中/计量审批中/已完成/已驳回）、当前审批人和审批意见。当检测结果为不合格且处理建议为申请报废时，进入此流程。使用对象为申请人（设备使用部门）、审批人（部门负责人/计量负责人）。 整体业务关系： 量具设备主台账是核心入口，设备底表提供设备基础档案支撑。主台账根据维护周期向检测任务表生成检定计划，检测任务执行后结果写入检测记录表，若设备不合格需报废则进入报废申请流程表审批。形成"台账建档→计划排期→执行检测→结果处置→报废审批"的完整闭环。

服务商对表格描述

一、量具设备主台账(AB类) 字段（共16个）： 类别（单选）— 设备管理类别，可选值：A、B、C、A类、B类 自编号（文本）— 企业内部自行编制的设备编号 固定资产号（文本）— 固定资产管理对应的资产编号 测量范围（文本）— 设备的测量量程范围 精度要求（文本）— 设备需要达到的精度等级 分辨率（文本）— 设备的最小读数/分辨能力 存放点（文本）— 设备的具体存放位置 标识（单选）— 设备当前标识状态，可选值：合格证绿色、准用证咖啡色、准用证黄色、可用证橙色、禁用红色、报废红色、涂色绿色、涂色白色、涂色黄色、外检送检 计量需求出处：法规/产品/生产经营需要（单选）— 计量需求的来源依据，可选值：法规、产品、安全管理、法规/生产工艺 生产经营过程（单选）— 设备所服务的生产环节，可选值：气压监控、力矩监控、钟振毅 测量项目（文本）— 具体的测量检测项目名称 被测对象（单选）— 设备用于检测的对象，可选值：检电动扭矩扳子、空、外检送检、外检现场检 计量管理员（人员多选）— 负责该设备计量管理的责任人 检定单位（单选）— 负责检定的机构，可选值：内检、赛宝检测中心、广州计量检测技术研究院、广州测试中心、广州能源计量研究院、广东省计量科学研究院、现场强检 送检方式（单选）— 检定操作方式，可选值：外检送检、外检现场检、本公司内检、3C设备 备注1（单选）— 备注信息，包含大量证书编号如NL/NH/ZCL/RE/RSL开头的编号，以及其他备注如带刻度扭矩扳手、环境监测、计量标准、实验室、贸易结算、扭矩传感器维修中、限用一年、轮换检定、检测风枪、出厂检验、安全管理、多检温湿度、备用、无备用、收费、合格等 备注2（单选）— 备注信息2，基本同检定单位选项：内检、赛宝检测中心、广州计量检测技术研究院、广州测试中心、广州能源计量研究院、广东省计量科学研究院、现场强检 管理备注3（单选）— 管理层备注，可选值：3C设备、免征备案、设备外包、3C设备加设备外判、已检证书未回、ZCL202541286 特殊备注（单选）— 特殊标注，主要为各种等级的合格判定，如五级/三级/0.01级合格/0.1级合格/B级合格/A级合格/2.0合格/3级合格/1级合格/2级合格/0.5级合格/M2级合格/M1等级合格/M2等级合格/2.5级合格/2.0级合格/1.0级合格/3.0级合格/1.5级合格/1级/0.05级合格/0.4级/3等2级/4等2级/3等1级/5等3级/4等3级/2.5级/6级/1.0级/5级/0级/4级/0.5级/二级合格/10级/3合格/C级合格/四级/十级/六级，以及合格、空、JC571-542 任务生成状态（单选）— 检测任务的生成状态，可选值：待生成、已生成 二、设备底表 字段（共17个）： 类别（单选）— 设备类别，可选值：A类、B类 测量设备名称（文本）— 量具设备的正式名称 制造厂（文本）— 设备生产厂家/制造商 型号规格（文本）— 设备的型号和规格参数 自编号（文本）— 企业内部编制的设备编号 计量设备出厂编号（文本）— 厂家赋予的出厂序列号 固定资产号（文本）— 对应的固定资产编号 测量范围（文本）— 设备测量量程 精度要求（文本）— 精度等级要求 分辨率（文本）— 最小读数分辨率 入账日期（文本）— 设备登记入账的日期 使用部门（文本）— 设备所属的使用部门 存放点（文本）— 设备存放地点 保管者（人员多选）— 设备的直接保管责任人 仪器状态（单选）— 设备当前状态，可选值：使用中、送检中、停用备用、停用维修、报废、遗失 维护周期（个月/次到天）（数字）— 设备的定期检定/维护周期，单位为月或天 三、检测任务表（全数） 字段（共7个）： 计量设备出厂编号（文本）— 关联设备的出厂编号 指派日期自动带出（日期）— 任务系统自动生成的指派日期，格式yyyy年m月d日 指派日期（日期）— 手动设置的指派日期，格式yyyy年m月d日 实际完成日（日期）— 检测任务实际完成的日期，格式yyyy年m月d日 提醒设置（多选）— 到期前的提醒规则，可多选：1个月提醒、28天提醒、25天提醒、20天提醒、10天提醒、7天提醒、3天提醒 四、检测记录表（全数） 字段（共7个）： 检测日期（日期）— 实际进行检测的日期，格式yyyy年m月d日 检测人（人员多选）— 执行检测的操作人员 检测结果（单选）— 本次检测结论，可选值：合格、不合格 详细数据（文本）— 检测过程中的具体数据和观测记录 照片/报告（附件）— 检测现场照片或正式检测报告文件 处理建议（单选）— 基于检测结果的处理意见，可选值：继续使用、维修后复检、申请报废 管理证书编号（文本）— 检测完成后获得的管理证书编号 五、报废申请流程表 字段（共5个）： 任务编号（文本）— 报废申请任务的唯一编号 申请人（人员多选）— 发起报废申请的人员 审批状态（单选）— 当前审批流程所处阶段，可选值：待提交、发起部门审批中、计量审批中、已完成、已驳回 当前审批人（人员多选）— 当前正在审批的责任人 审批意见（文本）— 各环节审批人填写的审批意见