## 量具设备主台账(AB类)
1.《台帐表》中【设备出厂编号】关联《设备底表》 2.【设备名称】、【型号规格】、【入账日期】、【使用部门】、【保管者】、【确认周期】等借助【出厂设备编号】自动查找 3.【最近计量确认日期】来自《检测任务表》中的【检测日期】 4.【有效日期】=【最近计量确认日期】+【确认周期】-1天 5.【检测任务发放时间】=【有效日期】-29天
类别 | 测量设备名称 | 制造厂 | 型号规格 | 自编号 | 计量设备出厂编号 | 固定资产号 | 测量范围 | 精度要求 | 分辨率 | 入账日期 | 使用部门 | 存放点 | 保管者 | 仪器当前状态 | 确认周期（个月/次→天） | 最近计量确认日期 | 有效日期 | 检测任务发放时间(公式) | 标识 | 计量需求出处：法规/产品/生产经营需要 | 生产经营过程 | 测量项目 | 被测对象 | 计量管理员 | 检定单位 | 送检方式 | 备注1 | 备注2 | 管理备注3 | 特殊备注 | 任务关联 | 检测关联 | 任务生成状态 | 关联 | 关联 1
B类 | 差压计 | 四川 | CYJ-I | — | M45943 | — | 0~100kPa | MPE: ±2.5kPa | 0.1kPa | 2019年4月 | 冲压焊接科 |  | 李伟良 | ✅使用中 | 181 | 2025年8月9日 | 2026年2月5日 | 2026年1月7日 | 合格证（绿色） |  |  |  |  | 谢冬妙 | 广州计量检测技术研究院 | 外检送检 |  |  | 3C设备 | 合格 |  |  | 已生成
B类 | 差压计 | 四川 | CYJ-I | — | M42876 | — | 0~100kPa | MPE: ±2.5kPa | 0.1kPa | 2019年4月 | 冲压焊接科 |  | 李伟良 | ❌报废 | 365 | 2025年8月9日 | 2026年8月8日 | 2026年7月10日 | 准用证（黄色） |  |  |  |  | 谢冬妙 | 广州计量检测技术研究院 | 外检送检 |  |  | 3C设备 | 合格 |  |  | 已生成
B类 | 差压计 | 四川 | CYJ-I | — | 1233 | — | 0~100kPa | MPE: ±2.5kPa | 0.1kPa | 2019年4月 | 冲压焊接科 |  | 李伟良 | ❌报废 | 730 | 2025年8月9日 | 2027年8月8日 | 2027年7月10日 | 合格证（绿色） |  |  |  |  | 谢冬妙 | 内检 | 本公司内检 | [6 empty] | 已生成
B类 | 差压计 | 四川 | CYJ-I | — | 888 | — | 0~100kPa | MPE: ±2.5kPa | 0.1kPa | 2019年4月 | 冲压焊接科 |  | 李伟良 |  | 181 | 1899年12月31日 | 1900年6月28日 | 1900年5月30日 | 报废（红色） |  |  |  |  | 谢冬妙 | 广州测试中心 | 本公司内检 | [6 empty] | 已生成
B类 | 差压计 | 四川 | CYJ-I | — | M45947 | — | 0~100kPa | MPE: ±2.5kPa | 0.1kPa | 2019年4月 | 冲压焊接科 |  | 聂帮森 |  | 181 | 1899年12月31日 | 1900年6月28日 | 1900年5月30日 | 禁用（红色） |  |  |  |  | 李伟良 | 广州能源计量研究院 | 3C设备 |  |  | 3C设备 | 合格 |  |  | 已生成
B类 | 差压计 | 四川 | CYJ-I | — | M42879 | — | 0~100kPa | MPE: ±2.5kPa | 0.1kPa | 2019年4月 | 冲压焊接科 |  | 聂帮森 |  | 365 | 1899年12月31日 | 1900年12月29日 | 1900年11月30日 | 合格证（绿色） |  |  |  |  | 李伟良 | 广州计量检测技术研究院 | 外检送检 |  |  | 3C设备 | 合格 |  |  | 已生成
B类 | 工业热电阻温度计 | —— | Pt100 | — | 2136839 | — | （0~100）℃ | MPE：±0.30℃ | 0.01℃ | 2022年6月 | 动力性能科 |  | 梁礼生 |  | 365 | 1899年12月31日 | 1900年12月29日 | 1900年11月30日 | 准用证（咖啡色） |  |  |  |  | 李伟良 | 赛宝检测中心 | 外检送检 |  |  |  | — |  |  | 已生成
A类 | 可燃气体检测报警器 | 济南 | BST20(扩散式) | — | 18110683RB17086771 | — | （0~100）%LEL | ±5%FS 反应时间：小于60s | 0.10% | 2019年5月 | 能源管理科 |  | 傅浩明 |  | 730 | 1899年12月31日 | 1901年12月29日 | 1901年11月30日 | 合格证（绿色） |  |  |  |  | 李伟良 | 广州计量检测技术研究院 | 外检现场检 |  | 现场（强检） |  | 合格 |  |  | 待生成

## 设备底表
如有新计量设备入库，在此表中完善设备信息
类别 | 测量设备名称 | 制造厂 | 型号规格 | 自编号 | 计量设备出厂编号 | 固定资产号 | 测量范围 | 精度要求 | 分辨率 | 入账日期 | 使用部门 | 存放点 | 保管者 | 仪器状态 | 维护周期（个月/次→天） | 有效日期
B类 | 差压计 | 四川 | CYJ-I | — | M45943 | — | 0~100kPa | MPE: ±2.5kPa | 0.1kPa | 2019年4月 | 冲压焊接科 |  | 李伟良 | 使用中 | 181 | 2026年2月5日
B类 | 差压计 | 四川 | CYJ-I | — | M42876 | — | 0~100kPa | MPE: ±2.5kPa | 0.1kPa | 2019年4月 | 冲压焊接科 |  | 李伟良 | 使用中 | 365 | 2026年8月8日
B类 | 差压计 | 四川 | CYJ-I | — | 1233 | — | 0~100kPa | MPE: ±2.5kPa | 0.1kPa | 2019年4月 | 冲压焊接科 |  | 李伟良 | 使用中 | 730 | 2027年8月8日
B类 | 差压计 | 四川 | CYJ-I | — | 888 | — | 0~100kPa | MPE: ±2.5kPa | 0.1kPa | 2019年4月 | 冲压焊接科 |  | 李伟良 | 使用中 | 181 | 1900年6月28日
B类 | 差压计 | 四川 | CYJ-I | — | M45947 | — | 0~100kPa | MPE: ±2.5kPa | 0.1kPa | 2019年4月 | 冲压焊接科 |  | 聂帮森 | 停用（备用） | 181 | 1900年6月28日
B类 | 差压计 | 四川 | CYJ-I | — | M42879 | — | 0~100kPa | MPE: ±2.5kPa | 0.1kPa | 2019年4月 | 冲压焊接科 |  | 聂帮森 | 停用（备用） | 365 | 1900年12月29日
B类 | 工业热电阻温度计 | —— | Pt100 | — | 2136839 | — | （0~100）℃ | MPE：±0.30℃ | 0.01℃ | 2022年6月 | 动力性能科 |  | 梁礼生 | 使用中 | 365 | 1900年12月29日
A类 | 可燃气体检测报警器 | 济南 | BST20(扩散式) | — | 18110683RB17086771 | — | （0~100）%LEL | ±5%FS 反应时间：小于60s | 0.10% | 2019年5月 | 能源管理科 |  | 傅浩明 | 使用中 | 730 | 1901年12月29日

## 检测任务表（全数）
▶️首次数据生成需要在《检测任务表》中录入现所有计量设备出厂编号，再在《检测记录表》中对现有检测任务填写检测数据，更新检测日期字段 1.”检测任务自动化生成任务“会将主台账中到达【检测任务发放时间】的设备的【设备出厂编号】自动添加至《检测任务表-全量任务》表中 2.【量具名称】、【保管者】、【使用部门】、【检定单位】、【计量管理员】根据【设备出厂编号】自动生成 3.【指派日期】：通过检测任务自动化生成任务创建的任务，会自动显示指派日期 4. 借助【设备出厂编号】自动同步《量具设备主台账》中的【设备有效期】 5.【检测日期】：引用《检测记录表》中收集的【检测日期】 6.【任务状态】：当【检测日期】不为空，任务状态为🟢已完成；【检测日期】为空且距离今天>5为🔵待完成；【检测日期】为空且距离今天<=5天为🟠逾期风险；【检测日期】为空且距离今天<0天为🔴已逾期 7.”检测任务提醒“中会对《检测任务表》中新增的任务做提醒，提醒计量管理员关注 8.“检测任务逾期提醒”中会对【任务状态】为逾期风险和已逾期任务做提醒，提醒计量管理员关注
检测任务编号 | 计量设备出厂编号 | 量具名称(自动带出) | 保管者(自动带出) | 使用部门 | 检定单位 | 指派日期(自动带出) | 设备有效期 | 检测日期 | 任务状态 | 计量管理员(自动带出) | 指派日期 | 实际完成日 | 紧急程度 | 检验结果 | 提醒设置 | 关联
RW-20260106-0014 | M45943 | 差压计 | 李伟良 | 冲压焊接科 | 广州计量检测技术研究院 |  | 2026年2月5日 | 2025年8月9日 | 🟢已完成 | 谢冬妙 |  |  | 未设定 | 合格 |  | 12334
RW-20260106-0015 | M45943 | 差压计 | 李伟良 | 冲压焊接科 | 广州计量检测技术研究院 | 2026年1月7日 | 2026年2月5日 |  | 🔴已逾期 | 谢冬妙 |  |  | 已超期
RW-20260106-0016 | M42876 | 差压计 | 李伟良 | 冲压焊接科 | 广州计量检测技术研究院 |  | 2026年8月8日 | 2025年8月9日 | 🟢已完成 | 谢冬妙 |  |  | 未设定 | 不合格 |  | 124567
RW-20260106-0026 | 1233 | 差压计 | 李伟良 | 冲压焊接科 | 内检 |  | 2027年8月8日 | 2025年8月9日 | 🟢已完成 | 谢冬妙 |  |  | 未设定 | 不合格 |  | 123
RW-20260106-0027 | 888 | 差压计 | 李伟良 | 冲压焊接科 | 广州测试中心 |  | 1900年6月28日 |  | 🔴已逾期 | 谢冬妙 |  |  | 未设定
RW-20260106-0028 | M45947 | 差压计 | 聂帮森 | 冲压焊接科 | 广州能源计量研究院 |  | 1900年6月28日 |  | 🔴已逾期 | 李伟良 |  |  | 未设定
RW-20260106-0029 | M42879 | 差压计 | 聂帮森 | 冲压焊接科 | 广州计量检测技术研究院 |  | 1900年12月29日 |  | 🔴已逾期 | 李伟良 |  |  | 未设定
RW-20260106-0030 | 2136839 | 工业热电阻温度计 | 梁礼生 | 动力性能科 | 赛宝检测中心 |  | 1900年12月29日 |  | 🔴已逾期 | 李伟良 |  |  | 未设定
RW-20260106-0031 | 18110683RB17086771 | 可燃气体检测报警器 | 傅浩明 | 能源管理科 | 广州计量检测技术研究院 |  | 1901年12月29日 |  | 🔴已逾期 | 李伟良 |  |  | 未设定

## 检测记录表（全数）
1.【检测任务号】关联《检测任务表》中的《未完成任务》表，检测人只能查看到未完成任务，并选择未完成任务进行检测 2. 检测人在表单中点击选择【检测任务号】，自动带出【计量设备出厂编号】 3.【检测日期】、【检测结果】、【详细数据】、【照片/报告】、【处理建议】在表单中填写 4. 根据【处理建议】自动生成【设备状态】，设备状态同步至量具设备主台账中 5.【检测日期】更新后，设备主台账中的最近检测日期自动更新 6. 根据【处理建议】建立报废申请自动化任务，当【处理建议】为申请报废，自动在《报废申请流程表》中生成申请
检测任务号 | 计量设备出厂编号 | 检测日期 | 检测人 | 检测结果 | 详细数据 | 照片/报告 | 处理建议 | 设备状态 | 管理证书编号 | 关联
RW-20260106-0014 | M45943 | 2025年8月9日 | 松米 | 合格 | 12334 |  | 继续使用 | ✅使用中
RW-20260106-0016 | M42876 | 2025年8月9日 | 松米 | 不合格 | 124567 |  | 申请报废 | ❌报废
RW-20260106-0026 | 1233 | 2025年8月9日 | 松米 | 不合格 | 123 |  | 申请报废 | ❌报废

## 报废申请流程表
1.“不合格设备报废申请自动生成”任务中，当《检测记录表》中【处理建议】为申请报废，自动在《报废申请流程表》中生成申请 2.【申请单号】、【任务编号】、【申请人】、【设备编号】为自动生成 3【.审批状态】、【当前审批人】、【审批意见】需手动填写
申请单号 | 任务编号 | 申请人 | 设备编号 | 审批状态 | 当前审批人 | 审批意见
BF-20251212-0001 | RW-20260106-0016 | 松米 | M42876
BF-20260107-0006 | RW-20260106-0026 | 松米 | 1233